杭州物资贸易分公司2024年联锁控显工控机等物资采购项目

直接采购文件

采购人：浙江省轨道交通运营管理集团有限公司杭州物资贸易分公司

（采购单位签章）

二〇二四年七月
第一章 直接采购邀请书

浙江交投智能交通科技有限公司 ：

根据我单位采购计划安排，现拟对 杭州物资贸易分公司2024年联锁控显工控机等物资采购项目进行直接采购，并邀请贵单位前来报价。

## 1.采购项目简介

## 1.1采购项目名称: 杭州物资贸易分公司2024年联锁控显工控机等物资采购项目

## 1.2 采购人: 浙江省轨道交通运营管理集团有限公司杭州物资贸易分公司

## 1.3采购代理机构:              /

## 1.4采购项目概况:

## 预算金额：60.5万元；

## 实施时间：按甲方订单要求。

## 2.采购内容及相关要求

2.1采购内容: 联锁控显工控机等物资

2.2施工工期/供货期/服务期: 按甲方订单要求。

2.3建设地点/交货地点/服务地点: 由甲方指定

2.4质量要求/服务要求: 符合国家（或行业）相关标准及采购人安全使用要求。

## 3.供应商资格要求

3.1供应商应依法设立且满足如下要求:

(1) 资质要求: 同邀请单位名称一致的企业营业执照，且在有效期内

(2) 业绩要求：                /

(3) 人员要求：                /

(4) 其他要求:  近三年内（自2021年1月1日至响应截止日期间）供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）网站页面显示内容为准并截图，时间以法院判决书判决日期为准）【查询方式：高级检索➡全文检索（分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人）➡案由（供应商选择“单位行贿”，法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”）➡裁判日期（至少为要求查询开始时间至本公告发出之日）】。

3.2 供应商不得存在下列情形之:

(1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

(2)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(3)其他:                    /

## 4.采购文件的获取

供应商可访问浙江省轨道交通运营管理集团有限公司，网址为http://www.cncico.com/sub_company_index/9418.html进行文件下载获取。本项目采购文件（含图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过浙江省轨道交通运营管理集团有限公司官网公告栏下载发放。

## 5.响应文件的递交及相关事宜

5.1响应文件递交的截止时间： 2024 年8月 5 日 9 时 30 分。

5.2响应文件递交方式：在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件邮寄送至 浙江省轨道交通运营管理集团有限公司杭州物资贸易分公司 （地址：浙江省杭州市拱墅区文晖路303号浙江交通大楼12楼，联系人：尚女士，电话：0571-87567933）。

5.3电子响应文件未在响应文件递交截止时间前递交至采购人电子邮箱的将被拒绝，后果由供应商自行承担。

## 6.响应确认

贵单位收到本邀请书后，请于 2024 年8 月 2 日17 时 00  分前，确认是否参加并上传盖章后的采购邀请回执扫描件至采购人电子邮箱guidaowumaogongsi@163.com未在规定时间内确认和上传的，视为放弃参加本项目采购活动。

## 7.联系方式

采 购 人：  浙江省轨道交通运营管理集团有限公司杭州物资贸易分公司

地    址：  浙江省杭州市拱墅区文晖路303号浙江交通大楼12楼

联 系 人：    尚女士

电    话：    0571-87567933

监督部门：   浙江省轨道交通运营管理集团有限公司杭州物资贸易分公司

监督服务部

地    址：  浙江省杭州市拱墅区文晖路303号浙江交通大楼12楼

电    话：   0571-87563955

2024 年 7月 30日

附件：采购邀请回执

采购邀请回执

（采购人）浙江省轨道交通投资集团有限公司杭州物资贸易分公司：

我方已于     年     月     日收到你方     年     月     日发出的     （项目名称）直接采购邀请书，并确认（参加/不参加）采购活动。

特此确认。

被邀请单位名称：               （盖单位章）

法定代表人（单位负责人） ：          （签字或盖章）

第二章 供应商须知

1.响应控制价

◆2.1本项目采购人设有响应控制价，响应控制价为 605000元整，超过响应控制价的作否决响应处理。

2.2供应商应根据采购内容自行报价，准备和参加响应活动发生的费用供应商自理。

2.响应文件的签字或盖章要求

◆在采购文件规定的公章处加盖公章（或电子公章）；在采购文件规定的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字（或盖章）处签字（或盖章），否则作否决响应处理。除采购文件格式中要求签字、盖章之外，其余不要求逐页签字、盖章。

3.响应文件份数

快递纸质响应文件   3   份。

4.响应有效期

自供应商提交响应文件截止之日起计算 90 天。

5.谈判小组组成

谈判小组组成一般由采购人代表和（或）采购代理机构的商务和技术人员共五人及以上单数组成，也可根据项目情况，聘请外部专家共同组成。

6.成交通知

- 成交供应商确定后，采购人将通过浙江省轨道交通运营管理集团有限公司发出中选公告，同时将成交结果通知未成交的供应商。

7. 履约担保

履约保证金金额：签约合同价的   /   %（政府投资项目不得超过2%，其他项目不得超过10%）。

履约保证金递交时间：合同协议书签订之前。

履约保证金有效期限：不短于施工工期/供货期/服务期:

履约保证金的形式：现金（电汇或银行汇票形式）或银行保函或保险公司保函

采用银行保函时，出具履约担保的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。

8.合同签订

采购人和成交供应商应在成交通知书发出之后30天内签订采购合同。

由于成交供应商拒绝签订合同，未按采购文件要求提交履约保证金，或其他因成交供应商原因导致在规定时间内无法签订合同的，采购人取消其成交资格，且成交供应商应赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

9.符合性审查

（1）谈判小组按照首先对供应商的响应文件进行符合性审查，凡响应文件不符合“供应商资格要求”以及“◆”标记项目，经谈判小组询问核实并认定后，作无效响应处理，其响应文件不再进入下一环节的评审。

（2）谈判小组可与通过符合性审查的单一供应商进行 一 轮谈判，谈判主要要素为 包括价格、商务条件、技术方案、合同主要条款等 。（谈判要素包括价格、商务条件、技术方案、合同主要条款等）

（3）谈判结束后，谈判小组要求通过符合性审查的供应商在规定时间内提交盖章或签字谈判记录扫描件（含报价表（后一轮报价不得高于前一轮报价，否则以前一轮报价为最终报价））递交至采购人电子邮箱guidaowumaogongsi@163.com谈判记录（含最终报价）是供应商应标文件的有效组成部分；

（4）完成评审报告，谈判小组全员签字确认，推荐候选成交供应商。

# 第四章 合同格式

项目

合

同

书

甲方：浙江省轨道交通运营管理集团有限公司

杭州物资贸易分公司

乙方：

中国  杭州

年  月

甲方：浙江省轨道交通运营管理集团有限公司杭州物资贸易分公司地址：

邮政编码：

电话：

传真：

项目负责人：

联系电话：

开户银行：

账号：

乙方：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

项目负责人：

联系电话：

开户银行：

账号：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，浙江省轨道交通运营管理集团有限公司杭州物资贸易分公司(以下简称“甲方”)与            (以下简称“乙方”)经过协商达成一致，在中华人民共和国浙江省杭州市签订本合同，以兹双方共同遵守。

第1条 合同构成及效力顺序

1.1下列文件一起构成完整合同文件：

（1）补充协议；

（2）本合同及附件；

（3）中标通知书/成交通知书；

（4）招标/采购文件、投标/响应文件、澄清补充文件及其他补充资料；

（5）用户需求书；

（6）图纸；

（7）甲方提供的工程量清单或预算书；

（8）双方意思表示一致的其他文件。

以上某一类文件的缺失，不影响其他文件构成合同文件。

1.2合同效力顺序

1.2.1上述合同文件互相补充和解释，如果在构成本合同的各文件之间发生文字表述的差异时以自上而下为优先顺序予以理解和解释。

1.2.2上述合同文件不同时间产生的属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

第2条 定义及解释

本合同各构成文件中的用语具有相同的含义与解释。

2.1“甲方”系指接受货物、服务或发包工程，并支付价款的一方或其合法继承人或受让人。

2.2“乙方”系指提供货物、服务或承包工程，并接受价款的一方或其合法继承人或受让人。

2.3“固定总价”系指合同总价固定不变，除甲方增减数量、工程量和设计变更外，合同价格不进行调整。

2.4“固定综合单价”系指根据履行合同所需要的全部费用计算出的综合单价，合同的综合单价固定不变。合同结算价等于固定综合单价乘以交付或完成数量。

2.5“货物”系指乙方按合同约定须向甲方提供的产品、附随物品及伴随服务，包括但不限于设备、备品备件、零部件和主要电气元件、专用工具、仪器仪表、软件及有关技术文件、产品质量合格证书、质量保证书、维修保养手册、培训、安装、调试等附随服务和其他相关资料。

2.6“服务”系指乙方根据合同约定所提供的劳动，包括但不限于方案策划、设计、联络、加工、制造、装配、试验、测试、检验、包装、运输、仓储、保险、人员培训、维修保养、出具报告、人员管理等。

2.7“工程”系指建设项目的勘察、设计、施工等，包括土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程等。实施形式包括但不限于新建、改建、扩建、装修、迁建、拆除、修缮及环境改造等。

2.8“一次性采购合同”是指确定交货数量、种类和具体交货时间的单次采购协议。

2.9“框架协议”是指合同中只确定货物单价与合同期限，具体数量及交货时间以甲方订单确认，并限定合同总价的长期采购协议。框架协议分两种，分别为框架协议（按实结算），依据实际需求向供应商下达采购订单，订单“按实结算”；和框架协议（分批交付）：总价包干，合同内容被“分批履行”，订单“按时结算”。

2.10“采购订单”系指甲方根据框架采购协议签发给乙方的，要求乙方按照订单中的数量及时间提供货物的文件。

2.11“天、日”系指一个公历日。“月”系指一个公历月，如无特别明示，按30日计。“年”系指一个公历年，如无特别明示，按360天计。

2.12除非合同中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.13除非合同中另有约定，货币的单位均为人民币元，本合同项下价款均以人民币结算和支付。

第3条 采购内容

采购内容为甲方信号备品备件采购项目项下的供货、验收及质保期保障等相关服务。物料描述（货物名称、生产厂家／品牌、型号规格、技术参数、产地等）、物资编码、计量单位、单价、金额等具体采购内容详见合同附件一《货物清单》，乙方交付的货物必须与合同附件一《货物清单》的内容要求相一致。

第4条 合同期及合同形式

本合同期采用以下第4.2种约定：

4.1一次性采购合同：合同期为/年/月/日至/年/月/日；

4.2框架协议（按实结算）：合同期为：1年，自2024年 月   日起至2025年   月  日止；

4.3框架协议（分批交付）：合同期为：/年，乙方自收到甲方书面通知之日起/日内完成该批次合同内容交付。

第5条 合同价款与计价方式

5.1本合同采用下述第5.1.1种计价方式：

5.1.1固定单价，预估总价，以实际发生经甲方确认结算：

预估合同价税合计总额大写    （小写¥   ），其中不含税价总额大写    （小写¥    ），具体分项价格详见合同附件一《货物清单》。

5.1.2固定总价，乙方包干：

合同价税合计总额大写/（小写¥/），其中不含税价总额大写/（小写¥/），具体分项价格详见合同附件/。

5.2本合同价格包括乙方为完整履行合同所支出的所有费用及乙方获得的利润。上述费用包括但不限于货物、备品备件、材料、文件及资料、安装、调试、技术培训、运输、保管、装卸、清关、税金、保险、人工费（不低于服务地最低工资标准）、社会保险（含基本养老保险，失业保险，医疗保险，工伤意外保险，生育保险等)、劳动保护、人员培训、器材租赁、管理费、办公场地租金、财务费用、风险费用及其他为履行合同的全部费用。合同履行期间，因国家税率政策发生调整，则本合同税费作相应调整。

5.3在不改变本合同其他条款的前提下，甲乙双方可另行签订补充合同对实际供货价税合计总额予以调整，但上浮金额不得超过本合同预估/固定总价的10%，以经甲方验收确认的实际供货数量据实结算，乙方保证满足甲方提出的增减供货数量的需求。

5.4乙方在签订合同时已彻底查清，并充分考虑到了以下事项：

（1）影响合同价格的全部条件情况；

（2）完成合同的所有可能性及风险因素。

5.5后因发票开具产生税差的，以实际开票票面金额及税金为准。如遇国家政策调整增值税税率的情况，本合同不含税金额不变，按照调整后的税率计算增值税金额，并调整合同总价。

5.6本项目若有政府审计，乙方须接受政府审计结果。

第6条 履约担保

本合同是否适用：适用  不适用

6.1乙方应在领取中标/成交通知书后7个工作日内向甲方提交履约担保，履约担保的形式为：现金  履约保函；

6.2履约担保金额为人民币大写/（小写¥/）；若乙方选择以现金方式缴纳履约担保的，应以银行转账的方式将履约保证金汇入甲方指定的银行账户：公司名称：/开户行：/账号：/。

6.3履约担保可以采用银行保函或履约保证金的形式。履约担保期限为合同签订之日起至合同到期后90天。

6.4履约担保用于支付乙方因不能完成其合同义务的考核扣款、各项补偿金、赔偿金、安全保证金、违约金以及其他因乙方违约造成甲方的损失等。甲方可在履约担保金额内直接扣除以上款项。

6.5乙方应保证按期提交履约担保并在合同履行期间保持足额，当履约担保被用来支付给甲方时，乙方应当在7日内补齐。乙方未缴纳或未补齐履约担保的，按履约担保金额的1%/日向甲方缴纳违约金，超过10日的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

6.6履约担保到期、乙方合同义务履行完毕并经甲方确认且双方无争议后30个工作日内，甲方将履约担保无息退还乙方。如在退还履约担保时发生银行费用，则在履约担保金额内扣减银行费用后将履约担保余额退回。乙方合同义务履行完毕前，乙方所开具的银行保函已到期的，乙方应当向银行申请延长保函期限或向银行申请重新开具保函。

第7条 交付要求

7.1本合同采用以下第7.1.2种约定：

7.1.1乙方应在/年/月/日前一次性完成落地交付，交付地点、收货联系人及联系方式           /详见合同附件 《供应商送货须知》；

7.1.2乙方按甲方的正式发送的书面订单要求完成供货（最长供货周期不超过3个月）。交付地点及时间以订单为准，交付时间自甲方向乙方下达采购订单之日起计，落地交付；

7.1.3乙方根据合同约定分批次进行落地交付的，具体交付时间和地点如下：

第一批次：交付时间：/，交付地点：/；

第二批次：交付时间：/，交付地点：/。

7.2订货与交货

7.2.1框架采购协议（按实结算）期限内，甲方订货数量不受限制，但累计订货总价不得超过限定合同价。甲乙双方通过签订书面采购订单的形式下单；

7.2.2乙方应按照合同或采购订单中约定的送货日期及地点进行送货或提供服务；

7.2.3乙方应提供或协助甲方取得任何有关的送货信息。乙方应在货物装运后2个工作日之内将下列信息以书面形式告知甲方：

（1）货物装运日期；

（2）承运方信息；

（3）预计到达交货地点的时间；

（4）运单或运输文件等的相关信息；

（5）装箱单详细信息。

7.2.4除甲方授权雇员之外的任何人在送货单或送货文件上的任何签署，均不能作为有关货物已送交甲方或符合本合同要求的有效证明。授权雇员指该合同或订单注明的收货人、验货人或在该合同或甲方书面授权的其他人员；

7.2.5无论甲方因任何理由无法在约定的时间收货，乙方均须储存及妥善保管货物，并采取一切合理措施以防止货物变质，直至另行安排交货为止。

7.3包装、运输、搬运、装卸

7.3.1乙方应提供货物运至合同规定的交货地点或最终目的地所需要的包装（运费以及运输相关的费用均由乙方承担），以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应足以但不限于承受运输过程中的装卸、暴露于恶劣气温、降雨环境、长途运输及多次搬运以及露天存放。包装箱的尺寸及重量应考虑货物最终目的地或转运地点缺乏重型装卸设施的情况。乙方应对包装等不妥所造成的破损及其它损失承担全部责任。

7.3.2乙方在包装货物时应考虑甲方现场无空调、无抽湿的条件。

7.3.3乙方应在每个包装上注明以下信息：

（1）货物品名、规格、数量；

（2）相关采购合同或订单的编号；

（3）乙方公司名称及地址及甲方公司名称及地址；

（4）可能对人身、财产构成危险的提示信息，例如安全提示、是否属于危险品（危化品）、等标识；

（5）运输、搬运及储存要求。

7.3.4无论甲方是否最终接受该货物，甲方均不负责归还乙方该货物的包装或包装材料。

7.3.5乙方所采用的各类货物、材料的搬运方式，均应保证其质量不受损坏、环境不受污染。货物搬运过程中，乙方应考虑设施特殊管理要求，做好相关保护措施，遵守现场管理规定。

7.3.6货物运至现场后，乙方应按甲方要求，在甲方指定地点组织卸车。如货物需要甲方协助装卸，装卸过程中所发生的损失由乙方承担。

7.3.7由乙方负责运输的超大件或超重件，应由乙方负责向相关行政部门办理申请手续，甲方给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由乙方承担，另有约定除外。

7.3.8包装、运输、搬运、装卸及其他相关费用已包含在合同价内。

第8条 验收

8.1验收方式，本合同采用下述第8.1.1种验收方式；

8.1.1到货验收，验收时间为到货14日内；如本合同货物验收技术条件复杂或需装配测试、试用，或需送第三方检测机构鉴定，则甲乙双方另行协商约定货物验收期限；

8.1.2调试验收，验收时间为/；

8.1.3工厂验收，验收时间为/；

8.1.4其他：/ 。

8.2验收相关要求

8.2.1安装、调试及培训

8.2.1.1乙方负责按国家相关标准或要求及本合同的约定进行安装和调试的工作，以使设备具备预定的使用功能及性能，并满足合同要求。乙方负责对甲方人员进行技术指导及培训，直到甲方人员能正确、安全操作该设备为止。

8.2.1.2除另有约定外，乙方应在货物初步验收合格后3日内安装、调试及培训完毕。乙方应提前3天提供安装调试人员联系方式，严格按照操作规程进行操作，并承担安装调试过程中发生的一切责任及费用。安装调试期间本项目的半成品、材料、设备及工具等，由乙方自行保管，如有遗失或损坏，由乙方自行承担全部责任。

8.2.1.3货物安装调试完毕正常运行后，乙方应向甲方提交试运行或验收申请。

8.2.2检验、测试及验收

8.2.2.1货物交货前，乙方应自负费用，对货物进行检验、测试。乙方应至少提前7天通知甲方货物测试的地点及时间，并在测试结束后7个工作日内向甲方提交经认可的测试报告。如甲方未能接到上述通知，则该测试视为无效。

8.2.2.2如果任何被检验及/或测试/验收的货物不能满足合同要求，甲方可以拒绝接受该货物，乙方应免费更换被拒绝的货物，或者在甲方规定时间内免费进行必要的修改以满足合同的要求。

8.2.2.3甲方对货物验收或退货的权利将不会因为货物在交货前通过了甲方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

8.2.2.4乙方须根据甲方要求提供相关证明或证书，以证明所供应的货物符合并通过法定及一般适用于该项货物的测试，及通过甲方要求的测试。

8.2.2.5乙方应对货物的质量负责，并协助甲方对货物进行测试及验收。

8.2.2.6所有货物经甲方验收，确认合格后，甲乙双方在验收文件上签字或盖章或由甲方向乙方出具验收文件。

8.3验收标准及方法

8.3.1乙方提供的货物、服务或工程应符合本合同约定的标准以及产品合格证书的技术性能参数、质量参数，并且应同时符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用国际标准或货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是国际权威机构发布的最新版本。

8.3.2甲方可根据实际情况选择以下一种或几种检验方法验收：

8.3.2.1采取目测和简易测量的方法对货物名称、数量、规格型号、技术性能、功能、产地、原厂商、合格证书、外观以及包装等是否相符进行验收；

8.3.2.2采取使用的方法对货物进行验收；

8.3.2.3采取送验的方法对货物进行检验。检验用样品甲方从到货物资中抽取，由甲方自行选择国家认可的具有相应检测资质的单位进行检验，检验用样品及检测费用由乙方负责。如乙方对检验结果存有异议，可要求再次选择双方均认可的更高一级的国家权威机构（具有相应检测资质），由双方共同送检，检验用样品及检测费用由乙方负责。第三方检测报告中若无明确报告有效期，则默认检测报告有效期为1年。

8.3.2.4其他约定：/。

第9条 所有权与风险转移

9.1货物毁损、灭失的风险在货物正式交付给甲方并经甲方正式验收通过之前由乙方承担。

9.2所有权和风险的转移，不影响因乙方履行义务不符合合同要求，甲方要求其承担违约及赔偿责任的权利。

第10条 结算与支付

10.1本合同采用以下第10.1.2种结算方式：

10.1.1全部货物交付完毕并经验收合格后一次性结算；

10.1.2每笔订单交付完毕并经验收合格后结算该笔订单货款；

10.1.3按期结算，结算金额为当期累计完成订单价款。结算期为/，自/开始计算；

10.1.4其他结算方式：/。

10.2预付款（本合同适用  不适用）

10.2.1支付比例或金额：/；

10.2.2预付款支付期限：合同签订后30工作日内支付；

10.3货款

10.3.1支付当次/期结算金额的97%，并保留质量保证金：3%。

10.3.2其他：/ 。

10.4支付时间及支付条件

除另有约定外，甲方将在完成到货验收及结算，并且收到乙方提供的下列支付凭证之后30工作日内付款：

（1）经甲方签收并加盖乙方公章的采购订单（如有）；

（2）经甲方签收确认并加盖乙方公章的送货清单；

（3）乙方开具的合法有效的全部或当批货物的全额增值税专用发票（含质保金），税率13 %，且该发票开票日期须晚于全部或当批货物验收合格日期；

（4）经甲方签字确认的入库单或验收凭证；

（5）其他：/。

10.5乙方应当在要求甲方付款前将当期应付款项的金额与甲方进行核算，乙方应当提供交易明细，并附交付凭证（或验收凭证）及合同编号（或订单编号）。

10.6因乙方存在违约/侵权行为而产生的违约金及给甲方造成的损失，应在结算价中扣除。

10.7甲方若有对于乙方的到期债权，甲方可在付款时直接抵销。

10.8质量保证金在质量保证期结束且双方无其他争议后30工作日内，甲方退还质量保证金（无息）。

10.9甲方付款前，乙方应当向甲方提供合法等额增值税发票，否则甲方有权延期支付且不构成违约。

第11条 技术资料及其他文件

11.1乙方应依据合同或采购订单中对货物的订购范围向甲方提供所有技术资料及相关文件。如果该资料或文件是必需的但合同未作约定，乙方也应当向甲方免费提供。

11.2技术资料及相关文件应编辑正确，组织合理，内容充实，容易理解，详尽描述所供货物的性能、原理、结构和尺寸，并包括部件的型号、规格、技术数据，保证甲方能够正确进行货物安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试和使用。

11.3技术资料及相关文件均应提交甲方确认。如果甲方收到技术资料及相关文件后发现有遗漏、损坏或内容有差异，乙方收到甲方通知后在【24】小时内完成更换、补充等工作。

11.4乙方应承担甲方按照乙方提供的技术资料进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调整和使用致使系统和/或设备和/或其部件损坏所引起的全部责任。

11.5技术资料及相关文件的全部费用已包含在合同价中。

11.6乙方应在货物到达甲方指定地点时或之前按照技术标准和要求向甲方提供相应技术资料及相关文件。

11.7相关文件包括但不限于培训资料、质量合格证明、检验报告、产品说明书、质量保证书、原产地证明及其他根据货物性质需要的文件。

第12条 保修期（质量保证期）服务

12.1本合同中涉及的所有产品的保修期限采用以下第12.1.1种：

12.1.1保修期自验收合格之日起计12个月。

12.1.2其他：按附件一《货物清单》中约定的保修期执行。

12.2若国家规定高于12.1条约定期限，则按国家规定执行。对于有效期有要求的货物，交货时剩余有效期不得少于批准有效期的2/3。

12.3保修期内发生维修的货物，若修复后货物的剩余保修期不足12个月的，则该货物的剩余保修期延长至12个月。

第13条 承诺与保证

13.1乙方保证所有交付的货物必须符合以下要求：

（1）提供所代表品牌厂商原装的、全新的、技术先进、性能优良、结构紧凑、便于安装和维护、符合国家及用户提出的有关质量标准的货物。

（2）符合本合同有关数量、规格以及包装等要求；

（3）用料及工艺优良；

（4）与样品一致；

（5）乙方保证货物必须符合国家最新相关产品质量、技术、安全标准、环保标准、法律法规的规定；

（6）设计优良（如由乙方负责设计）；

（7）满足合同约定的功能及货物用途；

（8）乙方保证所提供的货物有完整的所有权，货物本身不存在抵押、质押等权利瑕疵。

13.2乙方销售货物提供的附随服务需符合以下要求：

（1）符合本合同的约定的服务标准；

（2）乙方的服务人员具备合适的资质及培训经验，提供高标准的客户服务；

（3）提供服务时需遵守城际铁路运营的管理制度；

（4）提供货物合法的来源证明（如原产地证明、代理销售授权证明等）。

13.3乙方保证提供的货物不会因设计和制造过程中的缺陷、错误或材料选用及制造工艺上的缺陷而产生故障。若因上述原因产生的故障，给甲方造成的一切损失由乙方赔偿。

13.4甲方若在保修期内发现货物因设计、用料、工艺及其他原因出现问题，乙方应在甲方规定的时间内对上述问题货物进行退货、修理或更换（经两次修理或更换仍有问题甲方有权选择直接退货）。

13.5如乙方无法在合同约定或甲方要求的时间内对问题货物作出修理或更换，则甲方有权：

（1）可自行或委托第三方修理或更换该货物，乙方应赔偿甲方因此支出的一切费用；

（2）保留有缺陷的货物，并要求乙方进行赔偿；

（3）退货，追缴货物价款并要求乙方进行赔偿。

13.6不论货物是否由乙方制造，乙方均应承担本合同约定的质量担保及维修责任。

13.7更换及退货

（1）发生本合同约定的甲方有权更换或退货的情形时，甲方可于发现上述情况后随时以书面形式通知乙方更换或退货；

（2）乙方收到甲方的更换通知后，须于7天内收回货物并以符合本合同要求的货物替换被退还的货物，因此产生费用及风险责任由乙方自负。乙方收到甲方的退货通知后，须于7天内收回货物并将所涉已付货款退还甲方；

（3）如本合同项下货物实际供货时已停产或进行升级的，乙方须及时将停产或升级的取代件的产品代码、规格型号和潜在的技术变更信息书面通知甲方，经甲、乙双方协商一致后，乙方方可供应更高配置的货物，且乙方承诺取代件价格不高于原被取代件价格。

（4）因货物修理、更换导致迟延交货的，乙方应按合同约定支付违约金。

第14条 保险

14.1乙方应对本合同项下乙方提供的货物在制造、购置、运输、存放及交货过程中的毁损或灭失用人民币或合同约定的货币进行投保。乙方应按合同相关规定，以甲乙双方为共同受益人投保一切险，合同另有约定的从其约定。

14.2乙方应对在现场为系统或设备和材料进行安装/调试、测试、验收和试运行等提供服务的乙方人员投保人身意外伤害及医疗保险及其他有关的险别。

14.3应甲方要求，乙方应出示根据合同要求应购买的上述保险的任何保险单或保险证明以及保险费的票据。

14.4本条款规定的投保所需的全部保险费均由乙方支付。

14.5乙方应在资信良好可靠、有能力承保的保险公司投保。

14.6本条款所列的投保手续以及保险索赔由乙方负责办理。若本条款所要求的保险单可能发生索赔，则乙方必须在【24】个小时内以书面形式通知甲方，并随时告知有关索赔事宜的进展情况。乙方应尽全力进行保险安排，以保证索赔事件发生后在短时间内予以妥善解决，并使甲方的利益得到充分保障。如该货物的索赔事宜影响本合同的正常履行，乙方应另行运送符合合同要求的货物到甲方以替换发生索赔的货物。

第15条 知识产权

15.1在合同签订、履行过程中，乙方所接触的甲方的知识产权均属甲方专有，乙方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。甲方专有的知识产权包括：

（1）专利权：包括发明、实用新型、外观设计；

（2）著作权：包括但不限于各类文字材料；工程设计图、产品设计图、地图、示意图等图形或模型；计算机软件；法律、行政法规规定的其他著作权作品；

（3）商标权：包括但不限于甲方已经申请注册的商标和未申请注册的商标和用作商业标识的图案；

（4）商业秘密：包括但不限于管理方法、客户名单、货源情报、产销策略、技术方案、工程设计、电路设计、制造方法、配方、工艺流程、技术指标、数据库、研究开发记录、技术报告、检测报告、实验资料、试验结果、图纸、样品、样机、模型、模具、操作手册、技术文档等等。

15.2乙方应保证其提供的货物及服务拥有合法的知识产权，并保证甲方在中华人民共和国使用货物和服务时，免受第三方提出侵犯其任何专利、版权、商标、商品名称、商业秘密或其他知识产权的起诉及索赔。因侵犯他人知识产权所引起的责任，由乙方承担。

15.3乙方在本合同中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中，甲方永久获得使用所购买货物及服务中包含的知识产权的权利。

15.4乙方为履行合同所编制的文件、设计、文案、方案、图纸等的著作权归属于甲方。

第16条 违约责任

16.1发生以下情形时，乙方构成违约：

（1）未经甲方书面同意，乙方单方要求解除合同；

（2）乙方未按合同或订单约定时间提供货物及服务，或提供货物及服务数量不足；

（3）乙方所提供的货物存在质量瑕疵；

（4）乙方所提供的货物存在担保、抵押、质押等所有权瑕疵的；

（5）乙方所提供的货物存在侵犯他人知识产权等权利的；

（6）乙方所提供的技术资料及其他文件数量不足或内容不符的；

（7）除上述违约情形及合同另有约定外，乙方未按照本合同（包含所有合同构成文件）其他所约定之条款履行的。

16.2除非甲乙双方书面同意延迟到货，发生16.1（2）项的情形时，乙方每逾期交货或提供服务一天，需向甲方支付合同总金额1%的违约金（如为订单的，则需支付订单金额1%的违约金），超过7天的，甲方有权解除合同。

16.3发生16.1（3）项的情形时，若该质量瑕疵不影响货物功能和使用的，甲方可向乙方发出整改通知，要求其在指定的期限内更换、退货或退还货款；若乙方在指定的期限内仍不更换、退货或退还货款，或该质量瑕疵影响货物功能和使用或存在安全风险的，甲方可选择要求乙方立即更换或退货，甲方有权单方解除本合同并要求乙方赔偿合同总金额20%的违约金。

16.4发生16.1（1）（4）（5）（6）（7）项的情形时，甲方可向乙方发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。在甲方发出整改通知后，乙方在指定的期限内仍不纠正违约行为的，甲方有权单方解除本合同并要求乙方赔偿合同总金额30%的违约金。

16.5乙方交货及提供服务的义务并不因为乙方履行了违约责任而予以解除。

16.6乙方违约的，除承担合同约定的违约责任外，还需赔偿因此给甲方造成全部损失。该等损失包括但不限于正常履约后甲方可获得的利益、甲方寻求第三方维修/采购的费用、甲方向第三方采购的差价。

16.7因乙方违约的，甲方有权暂停对乙方的付款，查清各项付款及乙方需要承担的违约金扣除后再行支付。

16.8因乙方违约导致合同解除的，甲方有权根据需要要求乙方将其为实施本合同而签订的材料和货物的采购合同的权益转让给甲方。若甲方要求受让上述合同的，乙方应在收到解除合同通知后14天内，协助甲方与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

16.9因乙方无法按照本采购合同或订单按时交付全部货物或提供全部服务，则甲方可就尚未送交的货物、尚未提供的服务以书面形式通知乙方终止本合同或相应的订单，对于送交但无法有效使用的货物甲方有权要求退货。

第17条 索赔

17.1乙方在履行合同过程中，损害甲方或第三方人身或财产权益，导致甲方遭受损失的，甲方可向乙方索赔。

17.2发生索赔事项后，甲方可向乙方发送书面索赔通知。乙方应在收到书面索赔通知后7日内书面回复确认，逾期没有回复的，视为乙方认可。

17.3甲方发出书面索赔通知，不论乙方是否同意，甲方均可在结算时扣除索赔金额。如经司法机关认定乙方无需支付索赔金额，甲方应当返还索赔金额，但甲方扣除索赔金额将不被视为未履行付款义务亦不承担任何赔偿责任。

17.4对于乙方违约/侵权责任的索赔，甲方有权从以下途径获得：

（1）从应支付给乙方的款项中扣除；

（2）从履约保证金（履约保函）、质量保证金中扣除；

（3）要求乙方以其他方式向甲方支付。

第18条 不可抗力

18.1不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件。不可抗力包括但不限于下列情况：战争、叛乱；暴动、骚乱或罢工；政府征收、征用；自然灾害（地震、洪水、飓风、火山活动等）以及其他不可抗力情形。合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并且应在不可抗力事件结束后15日内对事件的发生及持续时间提供政府职能部门出具的证明。

18.2发生不可抗力，致使本合同不能如期履行时，本合同应自动顺延履行。不可抗力一旦消失，双方应立即采取措施继续履行本合同。

18.3不可抗力发生后，双方各自承担不可抗力对其遭受的损失。合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

18.4不可抗力导致一方停止履行义务的时间持续超过30日以上时，合同双方应协商变更或终止合同。如不可抗力发生后超过60日以上双方不能就合同变更或终止达成一致意见的，任何一方有权书面通知另一方立即终止合同。

第19条 合同变更

19.1甲方可以在合同存续期间的任何时候经书面指示向乙方发出变更通知，只要是该变更在乙方的技术水平及能力范围内可以做到的，乙方应履行这些变更并受同样条件约束。

19.2乙方可以向甲方提出为改进货物质量、效率和安全性方面的变更建议，但最终变更需甲方书面同意。

19.3如甲方提出的变更导致整个合同服务范围的改变从而给乙方造成损失的，双方应当协商损失的分摊，若协商不成甲方仍要求变更的，甲方应向乙方支付乙方因合同范围改变而发生的可以预见的合理的直接损失，但乙方负有将该损失降到最低点的义务。乙方发生的伴随或后续间接损失（包含但不限于利润及管理费用的损失）甲方不予赔偿。

第20条 合同终止与解除

20.1本合同约定的所有事项完成或期限届满或者双方协商一致时，双方的合同关系自然终止。

20.2除本合同另有约定外，乙方有以下行为之一的，甲方有权单方解除合同，要求乙方支付合同总金额【30】%的违约金并要求乙方赔偿因此造成的损失，包括甲方为维护自身合法权益所发生的一切合理费用和开支（包括但不限于诉讼费和律师费、保函办理费、差旅费等）：

（1）乙方进入清算状态（除非是进行合并、重组。在此种情况下乙方应及时告知甲方，并以书面形式承诺新旧公司均将履行本合同项下全部责任与义务）；

（2）乙方违反保密协议；

（3）乙方违反廉洁协议；

（4）乙方转让合同或未经甲方书面同意将部分或整个合同项目分包；

（5）乙方存在违法犯罪行为、其他严重违约行为。

20.3除本合同另有约定外，乙方有以下违法、违规行为之一的，甲方有权单方解除合同，要求乙方支付合同总金额【30】%的违约金并要求乙方赔偿因此造成的损失：

（1）假冒他人的注册商标，擅自使用他人的企业名称或者姓名，伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志，伪造产地，对商品质量作引人误解的虚假表示的；

（2）产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好，以副厂产品冒充原厂产品的，或者以不合格产品冒充合格产品；

（3）未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识；

（4）其他违反国家相关法律、法规、规定、本合同约定的情形。

第21条 转包及分包

21.1乙方不得将本合同范围内的工作内容转委托或转包给其他单位或个人。

21.2除甲方同意外，乙方不得将本合同范围内的部分工作分包给其他单位或个人。

第22条 争议解决

合同双方在履行合同中发生争议的，应当协商解决。如协商不成的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第23条 语言文字

23.1除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。专用术语应附有中文注释。

23.2各方提供的外文文件，均应当提供有相应翻译资质机构翻译的中文译本。外文版本与中文译本含义不一致的，以中文译本为准。

第24条 法律

本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及项目所在地的地方法规、规章、规范性文件等。

第25条 声明

25.1本合同各方是根据中华人民共和国法律合法成立、有效存续的主体，具备法律、法规、规章、行业规范所要求的履行合同应当具备的资格、资质，有权签订本合同，并能以自身名义行使及履行其在本合同项下的权利和义务。

25.2本合同各方签署和履行本合同是自身真实意思的表示，并已取得所有必需的合法授权，各方在本合同中的各项权利义务均为合法、有效，不存在任何法律上的瑕疵。

25.3本合同各方签署和履行本合同，不会违反其公司章程、与第三方之间的合同及中国相关法律、法规、规章、中国相关主管部门的批准、授权、同意、许可或者法院（仲裁）裁决、命令或与之相抵触。

25.4本合同各方在签署和履行本合同过程中提供的全部文件、报表、资料及信息是真实、准确、完整和有效的，未隐瞒可能影响本合同履行的任何信息。

25.5本合同各方已完全知晓本合同全部条款的含义及其将要产生的经济和法律后果。

25.6乙方承诺在近三年经营活动中，无违法、违规的不良记录，未因违规或违约介入诉讼或仲裁，不存在拖欠工资情况及重大质量问题、重大安全事故，未处于被责令停业、或财产被接管或冻结、或被暂停参加投标活动的处罚阶段，公司及公司员工无行贿犯罪记录。

25.7任何一方未能或推迟行使本合同项下任何的权利、补偿均不构成对这些权利、补偿的放弃。

25.8乙方不得凭借本合同认定合同各方已建立或视为建立起合作伙伴关系、合资企业或代理关系。

第26条 通知

26.1本合同所列各方的地址、电话、传真、电子邮件为双方确认的、有法律效力的地址、电话、传真、电子邮件。通知应通过上述预留的联系方式送达。

26.2一方变更联系方式的，应当以书面方式通知另一方，怠于通知的应承担因此造成的不利的法律后果。

26.3一方法定代表人、总经理、在合同中列明的项目负责人或联系人在往来文书中签字的，视为该方收到该文书。

26.4不论在何种场合，任何当事人按规定呈送或发出通知、指令、同意令、批准书、证书或裁决书（包括法律文书、法院文书）时，除非另有规定，上述往来文书均应采用书面形式。

26.5不论在何种场合，规定往来文书必须采用书面形式，这表示上述往来文书可采用手写、打字或印刷等方式。

第27条 补充约定

/。

第28条 其他

28.1本合同一式柒份，甲方执伍份，乙方执贰份，自甲、乙双方法定代表人（负责人）或授权代表签字或盖章并加盖公章或合同专用章后生效，合同生效日期以最后签字盖章日为准。

28.2合同附件是本合同不可分割的部分，与本合同正文具有同等法律效力。合同附件内容与合同正文产生冲突时，以合同正文为准。

28.3本合同履行过程中，所有经甲乙双方法定代表人（负责人）或其授权代表签字并加盖公章的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期以最后签字盖章日为准。

合同附件：

附件一：货物清单

附件二：订货通知单

附件三：供应商送货须知

（本页无正文，仅双方签章页）

| 甲方：浙江省轨道交通运营管理集团有限公司杭州物资贸易分公司（盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人（或）授权代表： | 法定代表人（或）授权代表： |
| 日期： | 日期： |

附件一

货物清单

附件二

| 订货通知单（项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 订货要求及明细详见下表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方： |  |  |  |  |  | 乙方： |  |  |  |  |  |
| 订货通知时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 订单编号： |  |  |  |  |  |
| 交货时间:自收到甲方通知之日起 日内完成该批次供货。 |  |  |  |  |  | 交货地点： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 合同序号 | 货物名称 | 技术参数 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 需求部门（中心） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 小写： |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、其他相关事宜，按照合同约定执行；2、乙方收到订货单签字盖章后回传甲方；3、本表单一式四份。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方： |  |  |  |  |  | 乙方： |  |  |  |  |  |
| 用户部门经办人（签字）： |  |  |  |  |  | 经办人（签字）： |  |  |  |  |  |
| 经办时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 确认时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件1

送货清单

| 合同名称 |  |  |  |  |  |  |  | 供应商名称 |  | （加盖公章） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同号/订单号 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 合同序号 | 物资编码 |  | 物资名称 | 技术参数 | 品牌 |  |  | 规格型号 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 箱号 |
| 合计 |  |  |  |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 送货人： 日期： |  |  |  |  |  |  | 接收人： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

物 料 标 签 采购合同号: 合同序号: 物资名称： 物资编码: 规格型号： 单位： 数量： 供应商：

附件3

装 箱 标 签 采购合同号: 采购项目名称: 合同序号： 物资名称： 箱号：共 箱，第 箱 供应商：

附件三

# 供应商送货须知

一、送货时间

工作日上午9:00--11:50，下午13:40--17:00；月末2天为盘点清账日，不发生收货业务。

二、送货地点

浙江省嘉兴市海宁市杭海城际铁路盐官车辆基地4号楼物资总库。

三、收货联系人

童君  15336996070

四、交货凭证

合同订单（如有）、送货清单，各一式四份，其中三联交仓库人员，一联供应商留存。

五、送货要求

（一）送货前需提前两个工作日与仓库相关人员联系，将电子版《送货清单》发送至指定邮箱61997499@qq.com，约定送货时间。未预约时间不予接收物资。

（二）送货清单上须注明合同名称和合同号（订单号），并加盖公章。

（三）所有到货的物资，须随货附上合同订单（如有）、送货清单，单据不齐不予接收。资料不全（例如：合格证、说明书、检测报告、认证标示、原产地证明等，根据不同类别物资视具体需要提供）、规格与合同要求不符、质量低劣或过期、临期的物资拒绝验收。

（四）所有送货清单物资描述需与采购合同或采购订单描述一致、实物一致、数量一致，如有变更，须提前通知我司采购部门，取得采购部门及相关部门签字确认的变更文件随货送达。

（五）供应商送货前应整理好当批次送货物资，在外包装粘贴装箱标签（附件3），将物料标签（附件2）粘贴至每项物资的最小独立包装正视左上方。到货物资混装、无明确标识的不予接收。

（六）供应商如采用快递、物流或其他第三方送货上门的，须要求快递、物流或第三方人员投送、卸车、摆放至仓库人员指定规范位置。若因快递、物流或第三方人员不服从安排导致当批次送货物资无法清点核对及验收、物资丢失、外包装或内物破损、拒收退回的，由供应商自行承担相应损失。

（七）卸货时如需我方的人员操作特种设备（叉车、起重机、堆垛机等）协助需经仓库管理人员批准，卸货过程中发生的货物损毁、人员伤亡等情况，由供应商自行承担相应损失。

（八）钢材、水泥、沙石、玻璃、水管、电力电缆、木材等大件物资、需安装的物资以及紧急采购的物资需在仓库人员的指导下可由供应商直接送交使用部门。

第五章 采购需求

一、货物清单

详见附件《物资清单》

注：

1.供应商报价不得对“物资清单”序号进行任何修改；

2.所报货物的技术参数须与《物资清单》中的技术参数要求完全相符或所报货物的技术参数须等同于或优于《物资清单》中的技术参数要求；

3.本项目项下物资，含有须与原设备配套使用的专用性物资，考虑设备使用的安全性和质量稳定性，须满足与杭海城际铁路既有设备的匹配和互换要求；

4.本项目项下物资，须配送至采购人指定地点，如现场不具备机械卸货搬运、电梯使用条件，须人工搬运的，采购人不额外支付搬运费用；

5.本项目项下物资，如有送样要求的，须按要求提供图纸或样品，并按确认后的图纸或样品供货；如有LOGO印制要求的，交货时须印制采购人LOGO；如有安装要求的，须按采购人要求安装到指定地点，安装工具、辅助材料均由成交供应商承担，采购人不再额外支付安装费用。安装现场作业要服从采购人的管理，如出现安全事故，一切责任由成交供应商承担，给采购人造成损失的，应全额赔偿。

二、货物标准

1.货物应符合采购文件所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用国际标准或货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准；

2.除非合同中另有规定，计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

三、货物要求

1.供应商应提供所代表品牌厂商原装的、全新的、技术先进、性能优良、结构紧凑、便于安装和维护、符合国家及用户提出的有关质量标准的货物；

2.货物应能确保在正常的使用过程中安全、可靠，并达到有关规定的要求；

3.货物应符合中国政府颁布的货物、质量、技术、安全标准及环保标准

4.质量保证期12个月（自交货并验收合格之日起计）。

四、交货

1.“物资清单”所列的数量均为预计数，具体交货数量以采购人交货通知及实际验收入库的数量为准。不论实际数量大于或低于合同预计数量，在合同执行期间合同单价按签约合同价执行；

2.供应商须根据甲方订单通知要求的交货期内将物资送达采购人指定的交货地点。如供应商承诺的货期比采购人要求的时间短，则以供应商承诺的货期为准；

3.供应商报价时所提供的货物或设备如在实际供货时已经停产或进行升级，如果未能按原价提供更高配置的货物或设备，则按违约处理；

4.供应商在响应文件中承诺提供的产品应为品牌型号正确、技术参数符合采购文件要求的产品；如成交供应商实际供货时因响应产品品牌型号错误，技术参数不满足采购文件要求及合同约定，给采购人造成损失的，应全额赔偿；

5.交货时间、地点详见合同约定或采购人订单通知；

6.包装、运输、验收、附随义务、售后、物料标识等详见合同条款。

附件：物资清单

| 序号 | 物资名称 | （技术参数）规格型号 | 单位 | 预估数量 | 参考品牌 | 物资类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LEU处理板卡 | 型号：CRTE。 | 块 | 2 | 中国通号 | 备品备件 |
| 2 | LEU检测板卡 | 型号：MDRB。 | 块 | 2 | 中国通号 | 备品备件 |
| 3 | 联锁控显工控机 | 型号：研华610H（本备件含软件服务，软件配置需和杭海线在用软件保持一致，杭海线建设期间信号系统集成商为通号城市轨道交通技术有限公司）。 | 台 | 1 | 中国通号 | 备品备件 |
| 4 | 网卡 | 型号：Intel 1000M（适用联锁控显工控机研华610H，本备件含软件服务，软件配置需和杭海线在用软件保持一致，杭海线建设期间信号系统集成商为通号城市轨道交通技术有限公司）。 | 块 | 1 | 中国通号 | 备品备件 |
| 5 | 通信板 | 型号：CIL-C1140L（适用联锁控显工控机研华610H，本备件含软件服务，软件配置需和杭海线在用软件保持一致，杭海线建设期间信号系统集成商为通号城市轨道交通技术有限公司）。 | 块 | 1 | 中国通号 | 备品备件 |
| 6 | 主板 | 型号：HP系列：PCB-101-01（本备件含软件服务，软件配置需和杭海线在用软件保持一致，杭海线建设期间信号系统集成商为通号城市轨道交通技术有限公司）。 | 块 | 1 | 百纳得 | 备品备件 |
| 7 | 显控板 | 型号：HP系列：PCB-108显控板（本备件含软件服务，软件配置需和杭海线在用软件保持一致，杭海线建设期间信号系统集成商为通号城市轨道交通技术有限公司）。 | 块 | 1 | 百纳得 | 备品备件 |
| 8 | 电源板 | 型号：HP系列：PCB-106电源板。 | 块 | 4 | 百纳得 | 备品备件 |
| 9 | 逆变驱动板 | 型号：HP系列：PCB-102逆变驱动板。 | 块 | 6 | 百纳得 | 备品备件 |
| 10 | 吸收板 | 型号：HP系列：PCB-103吸收板。 | 块 | 3 | 百纳得 | 备品备件 |
| 11 | 整流控制板 | 型号：HP系列：PCB-203整流控制板。 | 块 | 1 | 百纳得 | 备品备件 |
| 12 | 采样板 | 型号：HP系列：PCB-105采样板。 | 块 | 2 | 百纳得 | 备品备件 |
| 13 | 整流驱动板 | 型号：HP系列：PCB-104整流驱动板。 | 块 | 2 | 百纳得 | 备品备件 |
| 14 | 显示屏 | 型号：HP系列：PCB-110显示屏（本备件含软件服务，软件配置需和杭海线在用软件保持一致，杭海线建设期间信号系统集成商为通号城市轨道交通技术有限公司）。 | 块 | 1 | 百纳得 | 备品备件 |
| 15 | 切换板 | 型号：PCB-107切换板。 | 块 | 1 | 百纳得 | 备品备件 |
| 16 | 主板 | 型号：GPC系列：PCB-101-01（本备件含软件服务，软件配置需和杭海线在用软件保持一致，杭海线建设期间信号系统集成商为通号城市轨道交通技术有限公司）。 | 块 | 1 | 百纳得 | 备品备件 |
| 17 | 显控板 | 型号：GPC系列：PCB-108显控板（本备件含软件服务，软件配置需和杭海线在用软件保持一致，杭海线建设期间信号系统集成商为通号城市轨道交通技术有限公司）。 | 块 | 1 | 百纳得 | 备品备件 |
| 18 | 吸收板 | 型号：GPC系列：PCB-103吸收板。 | 块 | 2 | 百纳得 | 备品备件 |
| 19 | 整流控制板 | 型号：GPC系列：PCB-203整流控制板。 | 块 | 1 | 百纳得 | 备品备件 |
| 20 | 显示屏 | 型号：GPC系列：PCB-110显示屏（本备件含软件服务，软件配置需和杭海线在用软件保持一致，杭海线建设期间信号系统集成商为通号城市轨道交通技术有限公司）。 | 块 | 1 | 百纳得 | 备品备件 |
| 21 | 切换板 | 型号：GPC系列：PCB-070切换板。 | 块 | 1 | 百纳得 | 备品备件 |
| 22 | ATS接口服务器 | 型号：SR850服务器（本备件含软件服务，软件配置需和杭海线在用软件保持一致，杭海线建设期间信号系统集成商为通号城市轨道交通技术有限公司）。 | 台 | 1 | 联想（Lenovo） | 备品备件 |
| 23 | 车顶鲨鱼鳍天线 | 型号：1400/1800-N。 | 个 | 3 | CRSCU/中国 | 备品备件 |

第五章 响应文件格式

（项目名称）

响

应

文

件

供应商：                       （盖单位章）

年  月  日

目 录

1.响应函

2.报价表

3.法定代表人（单位负责人）身份证明

4.授权委托书

5.资格审查及评审资料

6.商务和技术偏差表

7、供应商认为有必要的其他材料

- 响应函

：

我方全面阅读和研究了    （项目名称）（标段名称）   采购文件（包括修改、补遗、答疑文件）的全部内容，已充分理解并掌握了本项目的全部有关情况。同意接受采购文件的全部内容和条件，并按此确定本项目响应的要约内容，以本响应函向你方发包的    （项目名称） （标段名称）      全部内容进行响应。响应总价为人民币（大写）           （小写）           元）（含税  不含税），增值税税率为    ，负责本项目的负责人是          （身份证号码          ），工期:          交货期:           服务期限:          ，施工质量目标:              货物质量标准或主要技术性能指标:            服务质量要求或服务标准:              。

1.我方知悉参加本次采购活动的风险，我方承诺接受采购文件的全部条款且无任何异议。

2.我方承诺在响应有效期内不修改、不撤销响应文件。

3.如与我方成交：

（1）我方承诺收到成交通知书后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照采购文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成所有采购内容。

4.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.本响应函及响应文件其它组成部分在提交日后的90天之内有效，在此期限届满之前，本响应函及响应文件其它组成部分将始终对我方具有约束力并可随时被采纳。

6.其他： （由采购人根据项目实际情况补充）

供应商：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

日    期：    年   月   日

# 二、报价表

格式1 ：报价表

报价说明：

1、此表不得自行增减内容，不提供此表格将被视为没有实质性响应采购文件。

2、此栏内投标总价应与“分项报价表”中投标总计价相一致。

3、响应供应商在响应文件报价表中填报的价格应是完成项目的一切费用。如果响应供应商认为为圆满完成本项目还有其他需要计费的配合工作，均被认为已经包含在报价中。

4、本项目开具发票为增值税专用发票，则以含税总价来评审。投标时在备注一栏填写“增值税专用发票”。

1.1报价一览表

（价格单位：人民币 元）

| 项目 | 承诺交货期 | 税率 | 服务地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 税点：13% |
| 不含税总价：（小写）¥： 元，（大写）¥： ； 含税总价：（小写）¥： 元，（大写）¥： 。 |  |  |  |  |

供应商全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

## 日期：

二、分项报价表

| 序号 | 物资名称 | （技术参数）规格型号 | 单位 | 提报数量 | 参考品牌 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LEU处理板卡 | 型号：CRTE。 | 块 | 2 | 中国通号 |  |  | 12个月 |
| 2 | LEU检测板卡 | 型号：MDRB。 | 块 | 2 | 中国通号 |  |  | 12个月 |
| 3 | 联锁控显工控机 | 型号：研华610H（本备件含软件服务，软件配置需和杭海线在用软件保持一致，杭海线建设期间信号系统集成商为通号城市轨道交通技术有限公司）。 | 台 | 1 | 中国通号 |  |  | 12个月 |
| 4 | 网卡 | 型号：Intel 1000M（适用联锁控显工控机研华610H，本备件含软件服务，软件配置需和杭海线在用软件保持一致，杭海线建设期间信号系统集成商为通号城市轨道交通技术有限公司）。 | 块 | 1 | 中国通号 |  |  | 12个月 |
| 5 | 通信板 | 型号：CIL-C1140L（适用联锁控显工控机研华610H，本备件含软件服务，软件配置需和杭海线在用软件保持一致，杭海线建设期间信号系统集成商为通号城市轨道交通技术有限公司）。 | 块 | 1 | 中国通号 |  |  | 12个月 |
| 6 | 主板 | 型号：HP系列：PCB-101-01（本备件含软件服务，软件配置需和杭海线在用软件保持一致，杭海线建设期间信号系统集成商为通号城市轨道交通技术有限公司）。 | 块 | 1 | 百纳得 |  |  | 12个月 |
| 7 | 显控板 | 型号：HP系列：PCB-108显控板（本备件含软件服务，软件配置需和杭海线在用软件保持一致，杭海线建设期间信号系统集成商为通号城市轨道交通技术有限公司）。 | 块 | 1 | 百纳得 |  |  | 12个月 |
| 8 | 电源板 | 型号：HP系列：PCB-106电源板。 | 块 | 4 | 百纳得 |  |  | 12个月 |
| 9 | 逆变驱动板 | 型号：HP系列：PCB-102逆变驱动板。 | 块 | 6 | 百纳得 |  |  | 12个月 |
| 10 | 吸收板 | 型号：HP系列：PCB-103吸收板。 | 块 | 3 | 百纳得 |  |  | 12个月 |
| 11 | 整流控制板 | 型号：HP系列：PCB-203整流控制板。 | 块 | 1 | 百纳得 |  |  | 12个月 |
| 12 | 采样板 | 型号：HP系列：PCB-105采样板。 | 块 | 2 | 百纳得 |  |  | 12个月 |
| 13 | 整流驱动板 | 型号：HP系列：PCB-104整流驱动板。 | 块 | 2 | 百纳得 |  |  | 12个月 |
| 14 | 显示屏 | 型号：HP系列：PCB-110显示屏（本备件含软件服务，软件配置需和杭海线在用软件保持一致，杭海线建设期间信号系统集成商为通号城市轨道交通技术有限公司）。 | 块 | 1 | 百纳得 |  |  | 12个月 |
| 15 | 切换板 | 型号：PCB-107切换板。 | 块 | 1 | 百纳得 |  |  | 12个月 |
| 16 | 主板 | 型号：GPC系列：PCB-101-01（本备件含软件服务，软件配置需和杭海线在用软件保持一致，杭海线建设期间信号系统集成商为通号城市轨道交通技术有限公司）。 | 块 | 1 | 百纳得 |  |  | 12个月 |
| 17 | 显控板 | 型号：GPC系列：PCB-108显控板（本备件含软件服务，软件配置需和杭海线在用软件保持一致，杭海线建设期间信号系统集成商为通号城市轨道交通技术有限公司）。 | 块 | 1 | 百纳得 |  |  | 12个月 |
| 18 | 吸收板 | 型号：GPC系列：PCB-103吸收板。 | 块 | 2 | 百纳得 |  |  | 12个月 |
| 19 | 整流控制板 | 型号：GPC系列：PCB-203整流控制板。 | 块 | 1 | 百纳得 |  |  | 12个月 |
| 20 | 显示屏 | 型号：GPC系列：PCB-110显示屏（本备件含软件服务，软件配置需和杭海线在用软件保持一致，杭海线建设期间信号系统集成商为通号城市轨道交通技术有限公司）。 | 块 | 1 | 百纳得 |  |  | 12个月 |
| 21 | 切换板 | 型号：GPC系列：PCB-070切换板。 | 块 | 1 | 百纳得 |  |  | 12个月 |
| 22 | ATS接口服务器 | 型号：SR850服务器（本备件含软件服务，软件配置需和杭海线在用软件保持一致，杭海线建设期间信号系统集成商为通号城市轨道交通技术有限公司）。 | 台 | 1 | 联想（Lenovo） |  |  | 12个月 |
| 23 | 车顶鲨鱼鳍天线 | 型号：1400/1800-N。 | 个 | 3 | CRSCU/中国 |  |  | 12个月 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：    年   月

- 三、法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年           月           日

经营期限：

姓名：         性别：         年龄：         职务：

身份证号码：

系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件

供应商：（盖章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：

法定代表人（单位负责人）身份证复印件（扫描件）放置处（正、反面）

- 四、授权委托书

本人  （姓名）  系   （供应商名称）   的法定代表人，现委托  （姓名）  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改   （项目名称）（标段名称）   响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

供应商：（盖单位公章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托的代理人：（签字）

身份证号码：

被授权人身份证复印件（扫描件）放置处（正、反面）

供应商：（盖章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：

#### （1）供应商加分的注册资本金、资质证书（如有）

营业执照、资质证书等。

## 五、资格审查及评审资料

#### （1）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 供应商资格要求具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 供应商关联企业情况(包括但不限于与供应商法定代表人(单位负责人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位) |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：供应商应根据供应商须知实质性响应采购文件资料要求，在本表后附相关证明材料。

1. 企业法人营业执照、中国裁判文书网截图等。

供应商：（盖章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：

- 六、商务和技术偏差表

| 序号 | 采 购 文 件 |  | 响 应 文 件 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条 目 | 简 要 内 容 | 条 目 | 简 要 内 容 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

说明：①供应商需将响应文件和采购询比文件的差异之处汇集成表。如无偏差，请填写“无”。如有偏差，请填在“实际情况说明”；②如有需要，请在本页附件区域添加证明文件。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 七、供应商认为有必要的其他材料